## Slide 1
西安电子科技大学 计算机学院计算机专业实践中心
第1章 电子线路实验基础知识

## Slide 2
电子元器件
电阻，电位器
电容
二极管
三极管
运算放大器

## Slide 3: 电阻、电位器
1.5kΩ
1
2
10kΩ
Key=A
50%
1
2
3
符号：
R2
R1

## Slide 4
电容
符号：
C1
1 2
1000pF
C2
4.7µF
2
1

## Slide 5
二极管
符号：
D1
1 2
1N4148
LED1
A
C
D2
1N4097
2
1

## Slide 6
三极管
1
3
Qc1
e
2N1711
2
1
3
Qc2
e
2N1132A
2
b
b
c b e
e
b c
符号：

## Slide 7
三极管
B
E
C
三极管管脚排列顺序
（3DG6、3DK2）
三极管管脚排列顺序
（9014）

## Slide 8: 运算放大器
741 单运放
LM324 双运放

## Slide 9
西安电子科技大学 计算机学院计算机专业实践中心
第2章 实验仪器介绍

## Slide 10
实验仪器使用
1、直流稳压源
2、信号源
3、示波器
4、万用表
5、模拟电路实验箱

## Slide 11: 直流稳压电源

## Slide 12
电源线

## Slide 13
信号源

## Slide 14
示波器

## Slide 16
电阻档
交流电压档
直流电压档
电容档
三极管β参数档

## Slide 19
电源区

## Slide 20
电源区
模拟电路实验区

## Slide 21
电源区
模拟电路实验区扩展实验区

## Slide 25: 瓷片、独石电容的标称值： 例： 104，即100000pf，100nf，0.1uf 103，即10000pf，10nf，0.01uf
+
-
+
-
10V
机壳地
10V （大地）
不用
+10V
-10V
地
双电源的接法：

## Slide 27: 实验一 二极管特性及其应用
实验目的：
了解半导体二极管在电子电路中的多种用途。
掌握电子电路实验仪器的基本使用方法。
熟悉和掌握示波器、信号发生器的正确使用方法。

## Slide 28: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
1、二极管单向导电性 a
正向输入 直流电压Vi | 0.2v | 0.5v | 0.7v | 1.0v | 1.5v | 2.0v | 2.5v | 3.0v
输出电压Vo |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
1、二极管单向导电性 a
正向输入 直流电压Vi | 0.2v | 0.5v | 0.7v | 1.0v | 1.5v | 2.0v | 2.5v | 3.0v
输出电压Vo |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
1、二极管单向导电性 b
反向输入 直流电压Vi | 0.5v | 1.0v | 1.5v | 2.0v | 2.5v | 3v | 3.5v | 4.0v
输出电压Vo |  |  |  |  |  |  |  | 
实验箱
电源

## Slide 31: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
1、二极管单向导电性 b
反向输入 直流电压Vi | 0.5v | 1.0v | 1.5v | 2.0v | 2.5v | 3v | 3.5v | 4.0v
输出电压Vo |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
2、限幅特性 a
输入交流 有效电压 | 0.2v | 0.5v | 0.7v | 1.0v | 1.5v | 2.0v | 2.5v | 3.0v
输出电压波形 |  |  |  |  |  |  |  | 
实验箱
电源

## Slide 33: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
2、限幅特性 b
输入交流 有效电压 | 0.2v | 0.3v | 0.4v | 0.6v | 0.7v | 0.8v | 1.0v | 2.0v | 3.0v
输出电压波形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
实验箱
电源

## Slide 34: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
2、限幅特性 b
输入交流 有效电压 | 0.2v | 0.3v | 0.4v | 0.6v | 0.7v | 0.8v | 1.0v | 2.0v | 3.0v
输出电压波形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
实验箱
电源

## Slide 35: 实验一 二极管特性及其应用
实验内容：
二极管特性测试与分析
3、半波整流电路
用信号源给电路输入频率分别为 100Hz、1000 Hz , Vi=10V (有效值) 正弦波信号，在RL=240Ω，RW=10KΩ，调节RW，测出VO的值，用双踪示波器观察电路相应的输入/输出波形，并记录相应的波形图，分析并说明输出波形随RW变化情况。
实验箱
电源

## Slide 36: 实验二 三极管单级交流放大电路
实验目的：
学习晶体管放大器静态工作点的调整与测量方法，了解电路中各元件与静态工作点的关系。
分析、观察工作点对放大器动态范围的影响。
掌握放大器性能指标的测量方法，了解电路中各元件对放大器性能指标的影响。

## Slide 37: 实验二 三极管单级交流放大电路
实验内容：
(一)、基本放大器电路工作状态调整与参数测量
(1) Rbl对工作点的影响
工作点对波形的影响
放大器最大不失真输出的调整
放大器电压放大倍数 AV 测试
测量放大器输入电阻 ri
测量放大器输出电阻 ro

## Slide 38: 实验二 三极管单级交流放大电路
实验电路：
实验箱
电源

## Slide 39: 实验二 三极管单级交流放大电路
1. 电路参数对放大器工作点的影响
（l）Rbl 对工作点的影响(电路图上W1+R1=Rb1、实验箱上Rp1+R3=Rb1)
测试电路设置条件：
电源电压 EC为 10V，将电位器 W1旋至最大或最小，测量晶体管集电极、基极和发射极对地电压VC、VB、VE，并计算VBE、VCE和IC的值。
Rb1 | VC(V) | VB(V) | VE(V) | VCE(V) | VBE(V) | IC(mA)
Rb1min |  |  |  |  |  | 
Rb1max |  |  |  |  |  | 
电路图
实验箱
电源

## Slide 40: 实验二 三极管单级交流放大电路
2. 工作点对波形的影响
测试电路设置条件：
EC＝10V，
RL＝∞（开路），
Vi＝50mV ，f＝1KHz，
Rbl＝Rb1max ，观察并记录输出波形（按比例画出波形），逐渐减小Rb1直至Rb1＝Rb1min ，观察输出波形有何变化，并记录输出波形，并写出结论。
电路图
实验箱
电源

## Slide 41: 实验二 三极管单级交流放大电路
3. 放大器最大不失真输出的调整
测试电路设置条件：
Ec=10V，RL(Rp5+R16)＝4.7KΩ，当输入电压Vi由小增大时，放大器输出波形将先出现饱和失真（或截止失真），这表明放大器静态工作点不在交流负载线中点。调节Rp1使输出波形失真消失。然后再增大Vi，又出现失真，再调节Rp1使失真消失。如此反复调节，直至输入电压稍有增加，输出波形同时出现饱和与截止失真。测量这时放大器的输出波形最大而不失真时的输入电压Vimax和输出电压VOmax；然后去掉交流输入信号，测量工作状态VC、VB、VE。
电路图
实验箱
电源

## Slide 42: 实验二 三极管单级交流放大电路
4. 放大器电压放大倍数AV测试
放大器电压放大倍数为输出电压V0与输入电压Vi之比，即：AV＝VO/Vi
电路图
在实验内容3所调定的工作状态下，
输入信号Vi＝10mV，f＝1KHz，
改变负载电阻 RL，测量VOL，并计算A V值。
RL(KΩ) | VOL(V) | A V
2 |  | 
3 |  | 
4.7 |  | 
实验箱
电源

## Slide 43: 实验二 三极管单级交流放大电路
5. 测量放大器输入电阻 ri
在实验内容3所调定的工作状态下，
输入信号加到A端， f＝1KHz，
调节信号源输出电压，使D（Ui_1）点电压为10mV，
测量VA和R1（A与D之间）值，计算出放大器输入电阻 ri。
电路图
VA(mV) | VD(mV) | R1(KΩ) | ri(KΩ)
 | 10 | 5.1 | 
实验箱
电源

## Slide 44: 实验二 三极管单级交流放大电路
6. 测量放大器输出电阻rO
在实验内容 3所调定的工作状态下，
输入信号 Vi＝10mV，f＝1KHz，
测量负载开路时的输出电压VO 和
接上负载 RL＝4.7KΩ时的输出电压VOL，
计算放大器的输出电阻rO。
电路图
RL(KΩ) | VO(V) | VOL(V) | rO(KΩ)
∞ |  | / | 
4.7 | / |  | 
实验箱
电源

## Slide 45: 实验三 三极管负反馈交流放大电路
一、实验目的
1.加深对负反馈对放大器性能的理解。
2.学习电压串联负反馈放大器的调试和测量方法。

## Slide 46: (一)负反馈放大器电路调整与参数测量
Rp4=10K
Io2接地、无反馈，
Io2接反馈接入点为有反馈

## Slide 47: l．调整放大器静态工作点
输入信号频率 f=1KHz，断开反馈（将IO2接地），使负载电阻RL=4.7KΩ。用示波器观察输出波形。逐渐增大输入信号，适当调节W1和W2，把放大器的静态工作点调到负载线的中点（即当输入信号稍有增加时，输出电压波形的正负幅值同时出现失真）。去掉输入信号，并将放大器输入端短路，测量并记录放大器的静态工作状态。
Ec=10V
各极对地电压
Q1
Q2
VC(V)
VB(V)
VE(V)

## Slide 48: 2.电压串联负反馈对放大倍数的影响
输入信号Vi＝5mV，f＝1KHz，负载电阻RL＝4.7KΩ，测量、记录有、 无反馈时的输出电压VO，并计算AV和AVF。
VO(V)
VR5(mV)
F＝VF/VO
AV
AVF
计算值
实测值
无反馈
v
/
/
/
/
有反馈
v
v
/
VF＝IFR5＝[(Vo－VR5)/RP4]R5

## Slide 49: 3. 负载变化对放大器放大倍数的影响
输入信号 Vi=5mV，f=1KHz。改变负载电阻RL，测量并记录有、无反馈时的 VO值。
RL＝4.7 KΩ
RL＝3 KΩ
dAV/
AV1
dAVF/AVF1
VO(V)
AV1
AVF1
VO(V)
AV2
AVF2
计算值
实测值
无反馈
v
v
/
v
/
/
/
有反馈
/
v
/
/

## Slide 50: 4.电压串联负反馈对输入电阻的影响
输入信号Vs从G端输入，f=1KHz，调节输入信号。使Ui_1为5mV，测量有、无反馈时的Vs值。并测量G与Ui_1之间电阻R，计算出有、无反馈时的输入电阻。
VS(mV)
R(KΩ)
ri(KΩ)
riF(KΩ)
计算值
实测值
无反馈
5.1
/
/
有反馈
5.1
/

## Slide 51: 5.电压串联负反馈对输出电阻的影响
输入信号Vi＝5mV，f＝1KHz，在有、无反馈的情况下，分别
测量空载和有载时的输出电压VO，根据测得的VO值求出输出电阻值。
RL＝∞
VO(V)
RL＝4.7KΩ
VO(V)
RO(KΩ)
roF(KΩ)
计算值
实测值
无反馈
/
/
有反馈
/

## Slide 52: 实验四 运算放大器应用
实验目的：
熟悉和了解运算放大器的参数和性能。
熟悉和掌握运算放大器在比例运算、积分方面的应用。

## Slide 53: 实验四 运算放大器应用
μA741介绍：
调零端
调零端

## Slide 54: 直流稳压电源

## Slide 55
10V
10V
机壳地 （大地）
不用
-10V
+10V
地
双电源的接法：
瓷片、独石电容的标称值：
例： 104，即 100000pf，100nf，0.1uf
103，即 10000pf，10nf，0.01uf

## Slide 57: 模拟电路实验箱
+10V
-12V
+12V
地

## Slide 58: 模拟电路实验箱

## Slide 59: 模拟电路实验箱

## Slide 60: 实验四 运算放大器应用
实验内容：
1. 反相比例放大器
2. 同相比例放大器
4. 积分器（选作）

## Slide 61: 实验四 运算放大器应用
Vi | 0.1v | 0.5v | 1.0v | -0.1v | -0.5v | -1.0v | 1.5v
Vo |  |  |  |  |  |  | 
Av |  |  |  |  |  |  | 
1. 反相比例放大器
双电源
μA741
试验箱
LM324
OP07
电源线
2
3
4
6
5
1
7
直流信号源（实验板）

## Slide 62: 实验四 运算放大器应用
Vi | 5mV | 50mV | 100mV | 500mV | 1.0V | 1.5V
Vo |  |  |  |  |  | 
Av |  |  |  |  |  | 
Vo波形 |  |  |  |  |  | 
1. 反相比例放大器
μA741
2
3
4
6
5
1
7
试验箱
LM324
OP07
示波器
双电源

## Slide 63: 实验四 运算放大器应用
Vi | 0.1v | 0.5v | 1.0v | -0.1v | -0.5v | -1.0v | 1.5v
Vo |  |  |  |  |  |  | 
Av |  |  |  |  |  |  | 
2. 同相比例放大器
2
3
4
6
5
1
7
μA741
试验箱
LM324
OP07
双电源

## Slide 64: 实验四 运算放大器应用
2. 同相比例放大器
Vi | 5mV | 50mV | 100mV | 500mV | 1.0V | 1.5V
Vo |  |  |  |  |  | 
Av |  |  |  |  |  | 
Vo波形 |  |  |  |  |  | 
2
3
4
6
5
1
7
μA741
试验箱
LM324
OP07
双电源

## Slide 65: 实验四 运算放大器应用
4. 积分器
 | 周期 | 幅度
方波Vi |  | 
Vo |  | 
Vo波形 |  | 
2
3
4
6
5
1
7
Vpp为6V，f 为1kHz 的方波信号
μA741
试验箱
LM324
OP07
双电源